|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | [**Список листов**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\KurbanAV\Мои%20документы\ЕИАС\Кварталы%20для%20Департмента\2013\Водоснабжение%201%20кв%202013г..xls#'Список листов'!A1) |  |
| **Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества** | | |
|  | **3 квартал** |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,000 |
| 2 | количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 0,00 |
| 2.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0,00 |
| 3 | общее количество проведенных проб по следующим показателям: | 0 |
| 3.1 | мутность | 0 |
| 3.2 | цветность | 0 |
| 3.3 | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0,00 |
| 3.4 | общие колиформные бактерии | 0 |
| 3.5 | термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 4 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0,00 |
| 4.1 | мутность | 0,00 |
| 4.2 | цветность | 0,00 |
| 4.3 | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0,00 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | 0,00 |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | 0,00 |